## -1-
別 紙
工場又は事業場の概要
１．
特定施設の構造及び使用の方法
（１）工場又は事業場の規模等
業 種 | 自動車販売・ 一般整備業 | 資 本 金 | 〇〇〇万円 | 敷地面積 | 〇〇㎡
創業年月日 | 令和６年４月１日 | 従業員数 | （ １４ ）人 | 作業場面積 | 〇〇㎡
操業時間 | ８時３０分～ １７時００分（７．５時間） | 休 業 日 | 土・日 | 水質管理 責 任 者 | 多摩 三郎
（２）主要製品名及び生産量
洗車 約１０台／日
（３）操業の系統（作業工程フローシート）
洗浄水
廃油
（回収）
グリストラップ
排水
浮遊物質、動植物油、BOD
・全作業工程を図示してください。書ききれない場合は別紙としても構いません。
・特定施設を含め排水・廃液が出る全ての施設については、下向きの矢印により排出される物質名を記入してください。

## -2-
（４）特定施設等の種類、構造、使用時間及び使用原材料
施 設 番 号 | ①
施設の名称 | 自動車両洗浄施設
形 式 | TM―810G
構 造 | 鉄板性
主 要 寸 法 | 40×30×25
能 力 | １台当り ４分
工 事 着 手 （予定）年月日 | 令和〇年〇月〇日
工 事 完 成 （予定）年月日 | 令和〇年△月△日
使 用 開 始 （予定）年月日 | 令和〇年□月□日
使用時間間隔及び１日あたりの 使 用 時 間 | ８時３０分～ １７時００分（７．５時間）
季節変動の概要 | なし
使用原材料の 種類、使用方法及び使用量 | （種類） ・洗剤：〇〇 ・ワックス：〇〇 （使用方法） ・水で希釈し、車両に噴射する。 （使用量） ・１台あたり〇〇Ｌ
そ の 他
（５）特定施設等の設置場所及び特定施設等に関連する機械・装置の配置 別添第（１）図のとおり
仕様書等を添付し「別紙のとおり」等としていただいても構いません。
事業場全体の平面図に施設の設置場所等を明示してください。
事業場と処理施設のフロアが異なる場合は、処理施設のあるフロアの図面を添付してください。

## -3-
（６）特定施設等から排出される汚水等の汚染状態
施 設 の 名 称 |  |  |  | ① 自動車両洗浄施設
汚 水 量 |  |  | 通常 | 25
（ｍ | 3 | ／日） | 最大 | 30
| ｐＨ |  | 通常 | 6.5～8.6
|  |  | 最大 | 6～9
| BOD |  | 通常 | 200
水 |  |  | 最大 | 300
| SS |  | 通常 | 100
|  |  | 最大 | 150
質 | n-ヘキサン抽出物質 |  | 通常 | 50
|  |  | 最大 | 70
単位・温度、ｐＨを除きｍｇ／ｌ、ダイオキシン類はｐｇ｜ＴEQ／ｌ |  |  | 通常
最大
通常
最大
通常
最大
通常
最大
通常
最大
通常
最大
通常
最大
・処理施設流入前の水質を想定し記入してください。
・「通常」の欄には１日の平均排水量（水質）を記入してください。変動がある場合には「最大」の欄に１日の最大排水量（最大濃度の水質）も記入してください。

## -4-
除害施設の構造及び使用の方法
２．
汚水等の処理方法、下水の量及び水質、用排水の系統
（１）汚水等の処理の系統（フローシート）及びその説明
※除害施設を設けていない場合は記入不要ですが、グリストラップなどの簡単な処理施設がある場合は、記入をお願いします。（本記入例はグリストラップを設置している事業場を想定しています。）
※左記フロー図例に加え、除害施設を設置する事業場は汚水等の処理方法について、処理条件も含めて詳細がわかるように記入してください。
上水
洗車水
事業用水
油水分離槽
（グリストラップ）
最終桝
公共下水道へ

## -5-
（２）処理施設の種類、構造、使用時間及び消耗資材
処理施設の名称 | 油水分離槽
形 式 | 別紙のとおり
構 造 | 別紙のとおり
主 要 寸 法 | 別紙のとおり
付属機器類 | 別紙のとおり
能 力 | 〇〇㎥／日
処理の方式 | ―
工 事 着 手 （予定）年月日 | 令和〇年〇月〇日
工 事 完 成 （予定）年月日 | 令和〇年△月△日
使 用 開 始 （予定）年月日 | 令和〇年□月□日
使用時間間隔及び１日あたりの使 用 時 間 | ―
季節変動の概要 | なし
消耗資材の 種類、用途 及び使用量
そ の 他
（３）処理施設の設置場所及び配置 添付第（ ）図のとおり

## -6-
（４）処理施設別 汚水量及び水質
処理施設の名称 |  |  |  | 油水分離槽
汚 水 量 |  |  | 通常 | 25
（ｍ | 3 | ／日） | 最大 | 30
| ｐＨ |  | 処理前 | 6～9
|  |  | 処理後 | 6～8
| BOD |  | 処理前 | 300
水 |  |  | 処理後 | 200
| SS |  | 処理前 | 150
|  |  | 処理後 | 50
質 | n-ヘキサン抽出物質 |  | 処理前 | 70
|  |  | 処理後 | 20
単位・温度、ｐＨを除きｍｇ／ｌ、ダイオキシン類はｐｇ｜ＴEQ／ｌ |  |  | 処理前
処理後
処理前
処理後
処理前
処理後
処理前
処理後
処理前
処理後
処理前
処理後
処理前
処理後
・汚水量（m3／日）の「通常」の合計は、７頁（７）のうちの洗浄用水の合計と一致させてください。
・汚水の系統毎に汚水の量と、処理前後の水質を記入してください。水質欄の項目と処理前の水質は３頁（６）と同じにしてください。

## -7-
（５）汚水等の処理によって生じる残さ及び濃厚廃液の種類等
残さ等の種類 |  |  |  |  | 廃油
生 成 量 |  |  |  |  | 0.5L
含 水 率
保 管 方 法 |  |  |  | 倉庫に一斗缶で保管
処理・処分 の 方 法 |  |  |  |  | 業者委託
処 理 業 者 |  |  |  |  | 〇〇産業 〈許可番号〉 ○○－○○－…
（６）施設の施工者
名 称 |  |  |  | 〇〇工業
住 所 |  |  |  | 〇〇市〇〇 （×××）××××
（７）使用水量 |  | (ｍ | 3 | /日）
| 用 途 | 原料用水 |  |  | 洗浄用水 | 冷却用水 | 生活用水 | そ の 他 | 合 計
給水源 | [7 empty] | （ ）
上 水 道 |  |  |  |  | 25 |  | 50 |  | 80
工 業 水 道
そ の 他 （ ）
合 計 |  |  |  |  | 25 |  | 50 |  | 80
（８）用水及び排水の系統 添付第（ １ ）図のとおり
・使用する水量について、項目毎に記入してください。
・使用水量の合計は水道料金請求書等で確認してください。詳細な内訳量が不明な場合は推定で構いません。また、項目が足りない場合は追記しても構いません。
・洗浄用水の合計は３頁及び６頁の通常汚水量の合計と一致します。

## -8-
（9）公共下水道へ排除する下水の量及び水質
排出口番号 |  |  |  | 1
排出口の名称 |  |  |  | 事務所北
排 水 量 |  |  | 通常 | 75
（ｍ | 3 | ／日） | 最大 | 90
| ｐＨ |  | 通常 | 6～8
水 |  |  | 最大 | 6～9
| BOD |  | 通常 | 200
|  |  | 最大 | 300
質 | SS |  | 通常 | 50
|  |  | 最大 | 150
単位・温度、ｐＨを除きｍｇ／ｌ、ダイオキシン類はｐｇ｜ＴEQ／ｌ | n-ヘキサン抽出物質 |  | 通常 | 20
|  |  | 最大 | 25
通常
最大
通常
最大
通常
最大
通常
最大
通常
最大
通常
最大
・排出口番号・排出口名称は任意のものとしてください。ただし、事業場平面図のものと同じとしてください。
・記入する排水量（通常）の合計は７頁（７）の合計水量と同じとしてください。
・記入する水質欄の項目は３頁（６）と同じとしてください。
・生活排水しか排出されない公ますは「生活排水のみ」などとし、水質の記入は不要です。